Ler notas explicativas de preenchimento da Ficha de SCIE, respeitantes a todos os campos

| A entregar e fiscalizar na Câmara Municipal |  | Processo n.º |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. IDENTIFICAÇÃO

  - Prédio Urbano

| Morada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código Postal |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz Predial Freguesia de |  | Artigo n.º |  |  |  |  | Conservatória do Registo Predial de |  | n.º |  |
| Edifício |  |  |  | A operação urbanística diz respeito à totalidade ou parte do edifício |  |  |  |  |  |  |
| Licença de utilização n.º |  |  |  | Emitida em: |  |  |  |  |  |  |
| Alvará de licença de construção n.º |  |  |  | Emitida em: |  |  |  |  |  |  |

  - Requerente

| Nome |  |  |  | NIF/NIPC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Morada |  |  |  |  |  |  |
| Código Postal |  |  | , |  |  |  |

1.3. Autor da Ficha de SCIE

| Nome |  | NIF |  |
| --- | --- | --- | --- |

2. CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO OU RECINTO E DAS UTILIZAÇÕES-TIPO

2.1. Caracterização da Utilização-tipo (Operação Urbanística)

|  | Altura da UT (m) | N.º Pisos | Pisos | Área bruta (m2) | N.º de pisos abaixo do plano de referência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UT |  |  | a |  |  |
| UT |  |  | a |  |  |
| UT |  |  | a |  |  |
| UT |  |  | a |  |  |
| UT |  |  | a |  |  |
| UT |  |  | a |  |  |

2.2. Caracterização Global do Edifício (onde se integra a UT, objeto da operação urbanística)

| Área bruta total | m2 | N.º total de frações | N.º total de pisos | Acima do solo | Abaixo do solo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura do edifício | m | N.º total de escadas | N.º de ascensores |  |  |

| Indique e caracterize todas as Utilizações – tipo existentes na edificação |  |  | N.º pisos | Pisos | Área Bruta (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UT I – Habitacionais Unifamiliar: Isolada Geminada Banda /Multifamiliar |  |  |  | a |  |
| UT II – Estacionamentos |  |  |  | a |  |
| UT III – Administrativos |  |  |  | a |  |
| UT IV – Escolares |  |  |  | a |  |
| UT V – Hospitalares e Lares de Idosos |  |  |  | a |  |
| UT VI – Espetáculos e Reuniões Públicas |  |  |  | a |  |
| UT VII – Hoteleiros e Restauração |  |  |  | a |  |
| UT VIII – Comerciais e Gares de Transporte |  |  |  | a |  |
| UT IX – Desportivos e Lazer |  |  |  | a |  |
| UT X – Museus e Galeria de Arte |  |  |  | a |  |
| UT XI – Bibliotecas e Arquivos |  |  |  | a |  |
| UT XII – Industriais, Oficinas e Armazéns /Carga de Incêndio: |  | MJ/m2 |  | a |  |

3 – CONDIÇÕES EXTERIORES AO EDIFÍCIO OU RECINTO

| Cumpre os Artigos aplicáveis do Título II do RTSCIE (Condições Exteriores Comuns), designadamente os 3º a 12º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracterização da via de acesso ao edifício e fachada: |  | Largura útil |  |  |  |  |  | m | Altura útil |  |  |  |  |  | m |  | Inclinação |  |  | % |
| Menor distância entre fachadas em confronto |  |  | m |  | Zonas de fachada com diedros de abertura inferior a 135º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distância da saída do edifício: | ao marco de incêndio mais próximo |  |  |  |  |  |  |  |  | m | à boca de incêndio mais próxima |  |  |  |  |  |  |  |  | m |
| As paredes de empena possuem: | Resistência ao fogo REI/EI |  |  |  |  |  |  | “Guarda fogos”, com altura > 0,6m |  |  |  |  |  | Resistência ao fogo da cobertura R/REI |  |  |  |  |  |  |

4 – RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO

4.1. – Isolamentos e Proteção dos Elementos Estruturais e Incorporados

| Cumpre os Artigos aplicáveis do Título III do RTSCIE (Comportamento ao fogo, Isolamento e Proteção, nomeadamente Artigos 14º a 19º e considerando as condições específicas do Título VIII (Condições Específicas da Utilizações-tipo) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elementos estruturais apenas com funções de suporte de cargas, possuem resistência ao fogo: | R |  |  |
| Elementos estruturais com função de suporte e de compartimentação, possuem resistência ao fogo: | REI |  |  |
| Elementos de isolamento e proteção entre Utilizações-tipo distintas, possuem resistência ao fogo (caso aplicável): | REI/EI |  |  |

ATENÇÃO: Termina aqui o preenchimento da Ficha de SCIE para habitações unifamiliares isoladas, geminadas ou em banda.

4.2. Isolamento e Proteção das Vias de Evacuação e dos Locais de Risco (E / EI / REI / EI M / EW)

| Cumpre Artigos 20º a 37º (resistência, estabilidade, isolamento e proteção) e disposições específicas o Título VIII do RTSCIE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zonas elementos de construção | Estrato inferior | Paredes | Estrato superior | Portas |
| Vias Horizontais de Evacuação |  |  |  |  |
| Vias Verticais de Evacuação |  |  |  |  |
| Caixas de Elevadores |  |  |  |  |
| Locais de risco B |  |  |  |  |
| Locais de risco C |  |  |  |  |
| Locais de risco |  |  |  |  |

5 – REAÇÃO AO FOGO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (A1 / A2 / B/ C / D / E / F)

| Cumpre os Artigos 38º a 49º (reação ao fogo dos materiais) e disposições específicas do Título VIII do RTSCIE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zonas revestimentos | Pavimentos | Paredes | Tetos | Observações |
| Vias Horizontais de Evacuação |  |  |  |  |
| Vias Verticais de Evacuação |  |  |  |  |
| Caixas de Elevadores |  |  |  |  |
| Locais de risco B |  |  |  |  |
| Locais de risco C |  |  |  |  |
| Locais de risco |  |  |  |  |

6 – CONDIÇÕES DE EVACUAÇÃO DO EDIFÍCIO

| Efetivo total do edifício, nos termos do Artigo 51º do RTSCIE: |  |  |  |  | Efetivo em locais ao ar livre: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efetivo nos locais de risco: | A: | B: |  | E: |  | Outros: |  |  |  |  |
| Cumpre os Artigos 52º a 60º do RTSCIE, respeitante ao número e localização de saídas e unidades de passagem / larguras: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cumpre os Artigos 61º a 67º do RTSCIE nas vias de evacuação: |  |  |  | Horizontais |  |  |  | Verticais |  |  |
| As portas nos percursos de evacuação que servem mais que 50 pessoas abrem no sentido da saída (Artigo 62º do RTSCIE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7 – INSTALAÇÕES TÉCNICAS DO EDIFÍCIO

7.1. Instalações de Energia Elétrica

| O projeto cumpre os Artigos 70º a 79º do RTSCIE: |  |
| --- | --- |

7.2. Instalações de Aquecimento/Arrefecimento

| O projeto cumpre os Artigos 80º a 91º do RTSCIE: |  |
| --- | --- |

7.3. Evacuação de Afluentes de Combustão / Ventilação e Condicionamento de Ar

| O projeto cumpre os Artigos 92º a 100º do RTSCIE: |  |
| --- | --- |

7.4. Ascensores

| O projeto cumpre os Artigos 101º a 105º do RTSCIE: |  |
| --- | --- |

7.5. Líquidos e Gases Combustíveis

| O projeto cumpre os Artigos 106º a 107º do RTSCIE: |  |
| --- | --- |

8 – EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA DO EDIFÍCIO

8.1. Sinalização

| O projeto cumpre as disposições de sinalização constantes nos Artigos 108º a 112º do RTSCIE: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| As sinaléticas: | Têm as dimensões adequadas: | Têm formato e materiais adequados: | Têm distribuição, localização e visibilidade adequadas: |  |

8.2. Iluminação de Emergência

| O projeto cumpre as disposições de iluminação de emergência de acordo com os Artigos 113º a 115º do RTSCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A iluminação de emergência: | Tem iluminação de substituição com alimentação diferenciada de emergência com blocos de emergência |  |  |  | Permanentes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Não permanentes |  |  |  |
|  | Tem iluminação ambiente nos seguintes locais de risco: |  |  | B | C | E | F |  |
|  | Possui iluminação de balizagem ou circulação nos seguintes locais | Percursos, patamares e saídas de evacuação | Comandos de equipamentos de segurança em geral |  |  |  |  |  |
|  |  | Câmaras corta-fogo | Meios de 1ª intervenção |  |  |  |  |  |

8.3. Deteção, Alarme e Alerta

| O projeto cumpre as disposições relativas ao sistema de alarme nos termos dos Artigos 116º a 132º e disposições específicas do Título VIII do RTSCIE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indique os espaços que estão dotados de deteção automática e respetiva configuração | Configuração 1 | Configuração 2 | Configuração 3 |  |
| Locais de risco B |  |  |  |  |
| Locais de risco C |  |  |  |  |
| Pavimentos e tetos falsos |  |  |  |  |
| Outros locais: |  |  |  |  |

8.4. Controlo de Fumos

| O projeto cumpre as disposições relativas ao sistema de controlo de fumos nos termos dos Artigos 133º a 161º e disposições específicas do Título VIII do RTSCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indique os espaços que estão dotados de instalações de controlo de fumos e tipologia |  |  |  | Passivos |  | Ativos |  |
| Pátios interiores cobertos, vias circundantes e pisos (Artigos 148º a 150º do RTSCIE) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vias horizontais de evacuação (Artigos 155º a 158º do RTSCIE) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vais verticais de evacuação enclausuradas (Artigos 159º a 161º do RTSCIE) |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros espaços, designadamente: |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique a Classe de Resistência ao Fogo em: |  | Obturadores de admissão E | Obturadores de extração E |  | Condutas e/ou ductos EI |  |  |

8.5. Meios de 1ª e 2ª Intervenção

| O projeto cumpre as disposições relativas aos equipamentos de 1ª e 2ª intervenção nos termos dos Artigos 163º a 171º do RTSCIE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indique os tipos e número de extintores previstos |  | Número de extintores |  |  | Quantidade total de agente extintor (l ou Kg) |  |  |
| Água / Água e Espuma |  |  |  |  |  |  |  |
| Pó químico AB |  |  |  |  |  |  |  |
| Pó químico ABC |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Outro: |  |  |  |  |  |  |  |
| Distância máxima de qualquer ponto até um extintor |  |  | m | Possui rede de incêndio armada tipo carretel |  |  |  |
| Espaços cobertos pela Rede de Incêndios: |  |  |  |  |  |  |  |
| Áreas cobertas por sistema fixo de extinção automática de incêndio: |  |  |  | Agente Extintor: |  |  |  |

8.6. Deteção Automática de Gás Combustível

| Possui deteção automática de gás combustível | O projeto cumpre as disposições concernentes ao sistema de deteção de gás combustível nos termos dos Artigos 184º e 185º do RTSCIE |  |
| --- | --- | --- |

8.7. Controlo de Poluição do Ar

| Possui controlo de poluição de ar | O projeto cumpre as disposições relativas ao sistema de controlo de poluição do ar nos termos dos Artigos 180º e 183º do RTSCIE |  |
| --- | --- | --- |

9 – OBSERVAÇÕES

9.1. Condições Gerais das Utilizações-Tipo (Operações urbanísticas)

Comentários e justificações das eventuais não conformidades

9.2. FISCALIZAÇÃO (Municipal)

Mais informações em www.prociv.azores.gov.pt

NOTAS EXPLICATIVAS PARA O PREENCHIMENTO DA FICHA DE SCIE

| Quadro n.º | Refª na Legislação | Nota Explicativa |
| --- | --- | --- |
| (todos) | “Sobre o preenchimento” | - Preencher os espaços em branco, com textos, valores numéricos, S (Sim), N (Não), NA (Não se aplica) ou ainda ☒ opção selecionada. - Sempre que se verifiquem inconformidades, sistemas atípicos ou complexos, a justificação deverá constar no ponto 9. |
| (todos) | - Art.º 3º, 8º, 12º e 13º e 17º e Anexo V do RJ-SCIE “Sobre a aplicabilidade” | - Este Modelo de Ficha é aplicável às operações urbanísticas relativas aos edifícios da 1ª Categoria de Risco. - Qualquer edifício, independentemente do seu uso, tem de se integrar numa ou mais UT, porque o Regime é aplicável a todas as edificações no Território Nacional, com as exceções mencionadas no Art.º3 do RJSCIE-RAA. - Os edifícios e os recintos de utilização mista são classificados na categoria de risco mais elevada das respetivas UT, independentemente da área ocupada por cada uma dessas UT. |
| (todos) | “Siglas utilizadas” | - RJSCIE-RAA / Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios na Região Autónoma dos Açores (DLR n.º 6/2015/A, de 5 de março, na sua versão atual) - RTSCIE / Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (Portaria nº 1532/2008, de 29 de dezembro, na sua redação atual) - UT / Utilização-Tipo |
| 1.1 |  | - Registo da Morada do Edifício, Local ou Terreno objeto de Operação urbanística, deixando para a Câmara Municipal o preenchimento dos elementos em falta à data da entrega da Ficha, tais como licença de utilização, alvará ou Nº de Processo. |
| 1.2 |  | - Identificação completa do requerente, verificando a Câmara Municipal a sua legitimidade. |
| 1.3 |  | - Pessoa que preenche a ficha de segurança. |
| 2.1 | - Art.º 8º, 12º e 13º do RJSCIE-RAA | - A operação urbanística poderá ser um edifício ou parte, integrando uma ou mais UT, devidamente caracterizadas. - Altura da UT – É calculada pela diferença de cota entre o Plano de referência (acesso ao edifício e a viaturas de socorro) e o último piso acima do solo, suscetível de ocupação por essa UT. /Nº2 do Art.º1 do Anexo I do RTSCIE. |
| 2.2 | - Art.º 8º, 12º e 13º do RJSCIE-RAA | - Se a operação urbanística, referida no ponto anterior, não corresponder à totalidade do edifício, todo o conjunto edificado deverá aqui ser globalmente caracterizado (mesmo que configurando unidades de fogo separadas). - Altura do edifício – É calculada pela diferença de cota entre o Plano de referência (acesso ao edifício e a viaturas de socorro) e o último piso acima do solo, suscetível de ocupação (qualquer que seja a sua UT). /Nº1 do Art.º1 do Anexo I do RTSCIE. |
| 3 | - Art.º 4º a 12º do RTSCIE | - Verificar a garantia dos dimensionamentos mínimos nas acessibilidades às edificações novas, em espaços já consolidados no contexto da reabilitação referir que não se aplica, justificando eventuais não conformidades no Quadro 9.1. |
| 4.1 | - Anexo II do RJSCIE-RAA - Art.º 14º a 19º do RTSCIE | - Sendo uma habitação unifamiliar, isolada, geminada ou em banda o preenchimento da Ficha termina neste quadro, não esquecendo, no entanto, a eventual necessidade de preenchimento dos Quadros 9, 10 e 11. - As definições e classes de resistência ao fogo padrão (E / EI / REI / EI-M / EW, entre outras), aplicáveis neste ponto e em toda a Ficha, encontram-se definidas no anexo II do RJSCIE-RAA. |
| 4.2 | - Anexo II do RJSCIE-RAA - Art.º 20º a 37º do RTSCIE | - Preencher apenas os itens que se aplicam. |
| 5 | - Anexo I do RJSCIE-RAA - Art.º 38º a 49º do RTSCIE | - As definições e classes de reação ao fogo dos produtos de construção (A1 / A2 / B / C / D / E / F), aplicáveis neste ponto e em toda a Ficha, encontram-se definidas no Anexo I, do RJSCIE-RAA. |
| 6 | - Art.º 10º do RJSCIE-RAA - Art.º 51º A 67º RTSCIE | - O nº de ocupantes por unidade de área e comprimento em função do uso dos espaços, encontram-se definidos no quadro XXVII e quadro XXVIII do Art.º 51º do RT-SCIE. |
| 7 | - Art.º 70º a 107º do RTSCIE | - As instalações Técnicas previstas poderão implicar a necessidade de elaboração de Projeto, cuja avaliação e responsabilização cabe ao técnico autor da ficha de SCIE. |
| 8.1 | - Art. º 108º a 112º do RTSCIE. | - Deverá ser considerada a legislação complementar referida no ponto 1, do Art.º108º do RT-SCIE, bem como as Normas Portuguesas publicadas pelo Instituto Português da Qualidade, nomeadamente NP 4386 de 2001, NP 3992 de 1994, NP EN 671-1 de 2003, e NP EN 671-2 de 2003, sempre que a informação de Notas Técnicas disponibilizada no portal ANEPC não for suficiente. |
| 8.2 | - Art. º 113º a 115º do RTSCIE. | - Os dispositivos de iluminação de balizagem ou circulação, nunca poderão estar colocados a mais de 2,0m do objeto ou superfícies que se pretendem iluminar, tendo presente os necessários valores mínimos de lux, definidos no Art.º114, do RTSCIE, bem como o facto que numa ocorrência de incêndio o fumo ocupa e escurece em 1º lugar os pontos mais altos em qualquer espaço. Conclui-se assim que efetivamente a iluminação de emergência quanto mais baixa estiver, mais eficaz poderá ser, caso o objetivo não seja iluminar objetos a média altura. |
| 8.3 | - Art.º 116º a 132º do RTSCIE. | - Quando a aplicação de Deteção automática é obrigatória em termos regulamentares não é permitido o recurso a Centrais com sistemas que utilizem a transmissão de Sinal via rádio (“sem fios”). Por enquanto, estas Centrais não comprovam a mesma fiabilidade e segurança que as tradicionais, em eventuais interferências, autonomia ou ainda na gestão dos sistemas. |
| 8.4 | - Art. º 133º a 161º do RTSCIE. | - Os meios de controlo de fumo, passivos ou ativos, deverão ser previstos em qualquer espaço no subsolo acessível ao público e nos estacionamentos cobertos, bem como nos restantes espaços diversos constantes no Art.135º do RT-SCIE. |
| 8.5 | - Art. º 163º a 171º do RTSCIE. | - A quantidade e tipo de extintores deverão ser selecionados consoante a área dos espaços a proteger, o nº de pisos e o tipo de eventuais ocorrências (matérias inflamáveis). A colocação em suportes próprios nunca poderá deixar o manípulo a uma altura superior a 1,2m do pavimento. (preferencialmente deverá estar mais baixo para facilitar a sua eventual utilização) |
| 8.6 | - Art. º 180º a 183º do RTSCIE. | - Aplicável nos locais de risco C, onde funcionem aparelhos de queima ou armazenamento, estacionamentos cobertos para veículos movidos a gás combustível e ainda em locais ao ar livre caso o gás seja mais denso que o ar. |
| 8.7 | - Art. º 184º e 185º do RTSCIE. | - Aplicável em estacionamentos cobertos, podendo os sistemas de ventilação serem passivos ou ativos. |
| 9.1 | - Título VIII do RTSCIE. | Observações. |
| 9.2 | - Nº1 do Art.º 25º do RJSCIE-RAA | - Para eventuais comentários dos Serviços Técnicos da respetiva Câmara Municipal. |